시스템 냉․난방기 운용 계획

2017.10.11.(수)

구 분	정부 권장 난방 온도	스케줄 제어 시간 (중앙감시실 통제)	비 고
강의실	난방 20℃	매일 3시간(야간2시간) 마다 정시에 OFF
교수연구실	난방 20℃	매일 3시간(야간2시간) 마다 정시에 OFF
학과 및 행정사무실	난방 20℃	매일 3시간(야간2시간) 마다 정시에 OFF
실험 실습실	난방 20℃	․ 상시 실험을 위해 온도유지 실험･실습실은 제어 없음 ․ 일반 실습실은 강의실과 동일 적용
․ 동절기 난방 운용일 : 11월 ~ 03월, 실내적정온도 : 20℃ ․ 스케줄 제어시간(중앙감시실 통제) 유선 리모콘으로 운전 선택시 재가동 할 수 있음 ․ 환절기 냉·난방기운용 : 4월~5월, 09월~10월 각 실별 개별 냉방 또는 난방 혼용운전 불가(중앙감시실 통제) ․ 수업 및 행사관련으로 냉․난방기 사용을 원할시 시설과로 요청(교내전화 8282, 8585) ․ 난방온도 및 제어시간은 정부 에너지 정책과 관련하여 변동 될 수 있음

관리처 시설과